血气生化分析仪招标参数

- 设备名称：血气生化分析仪

- 测量速度：从吸样到显示结果≤60秒

- ★测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡即可完成

- 计算项目：≥25项

- ★标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥5项。

- 定标方式：液体定标

- 电极测量方式：免维护微电极技术

- 质量控制：拥有卫生部室间质评独立分组

- 进样方式：自动平行进样

- 操作界面：彩色触摸屏操作,内置多媒体操作教程

- 内置高容量充电电池，待机时间≥23h或可连续测量样本数≥50个（提供证明材料）

- 小巧便携，重量< 5.2Kg（含电池）

- 仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机

- ★数据接口：网络接口、USB口，有线、无线网络链接，直接连接LIS、HIS

- 数据存储：仪器可自动存储10000个病人结果

- 升级：检测参数的升级，无需增加模块就可完成

- 使用环境要求：10-31℃